Załącznik numer 1 do SIWZ

………………………., dnia…………………..

Formularz oferty

(UWAGA: Wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca)

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

ul. 11 Listopada 78, 28 - 200 Staszów,

Nazwa i adres Wykonawcy:

..................................................................................................

..................................................................................................

NIP: …………………;	REGON: …………………;	KRS lub nr ewid: ……………………

tel.: …..………………;	fax.: ………………………;	e-mail: ………………………………..

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na „Dzierżawę automatycznego analizatora moczu wraz z dostawą testów paskowych na okres trzech lat”,
numer sprawy DZPiZ-381-16/2017, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie 
z wymogami zawartymi w dokumentach niniejszego postępowania za cenę:

    - Oferowana cena za miesięczna dzierżawę analizatora wynosi:
……………………….zł brutto
(słownie zł: ....................................................................................................................).

    - Oferowana cena za 36 – miesięczną dzierżawę analizatora wynosi:
……………………….zł brutto
(słownie zł: ....................................................................................................................).

    - Oferowana cena za odczynniki, testy, materiały zużywalne i wszystkie akcesoria potrzebne do 36 – miesięcznego użytkowania analizatora wynosi:
……………………….zł brutto
(słownie zł: .................................................................................................................................).

| Nazwa / rodzaj testu | Ilość oznaczeń w skali 3 lat | Ilość opak. | Ilość testów w opak. | Cena za opak. netto | Cena za opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Koszt oznaczenia netto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testy paskowe | 72 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiał kontrolny | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Płyn płuczący itp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R A Z E M | XXXXX | XXXXX |  |  | XXXXXXXX |

    - Ogółem cena wynosi (pkt b + c):
………………………….zł brutto
(słownie zł: .................................................................................................................................).

Parametry graniczne automatycznego analizatora moczu

| 1. | Producent - …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
| 2. | Model/typ - ………………………………………………………………………………………………….. |
| 3. | Kraj pochodzenia - ………………………………………………………………… |
| 4. | CE (podać numer certyfikatu) – podać …………………………………………………………………. |

| Lp. | Parametr graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany - odpowiedź wykonawcy (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat (rok produkcji min. 2013) wraz z pełnym wyposażeniem niezbędnym do jego działania i podłączenia do systemu LIS. | Tak |  |
| 2. | Badane parametry: SG, pH, białko, glukoza, ketony, azotyny, bilirubina, urobilinogen, krew, leukocyty, barwa, przejrzystość. | Tak |  |
| 3. | W pełni automatyczna obsługa próbek, aparat wyposażony w funkcję dozowania na każde pole testowe paska. | Tak |  |
| 4. | Zabezpieczenie zapobiegające kontaminacji próbek badanych – płukanie po każdym wykonanym teście. | Tak |  |
| 5. | Przepustowość nie mniej niż 200 testów na godzinę. Możliwość ciągłego ładowania i rozładowania próbek. | Tak, podać |  |
| 6. | Możliwość załadowania jednorazowo w analizatorze 400 pasków testowych, automatyczne usuwanie pasków zużytych do wbudowanego pojemnika, komunikat o zapełnieniu pojemnika. | Tak, podać |  |
| 7. | Minimalna wymagana objętość próbki nie większa niż 2,5 ml. | Tak, podać |  |
| 8. | Pozycja STAT do natychmiastowego oznaczania próbek pilnych. | Tak |  |
| 9. | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych do identyfikacji próbek. | Tak |  |
| 10 | Pomiar ciężaru właściwego metodą refraktometryczną. | Tak |  |
| 11. | Automatyczne określenie barwy i przejrzystości moczu metodą pomiaru światła przepuszczonego lub rozproszonego. | Tak |  |
| 12. | Automatyczna korekcja wpływu zmiany temperatury otoczenia na wyniki pomiarów. | Tak |  |
| 13. | Automatyczna kalibracja analizatora. | Tak |  |
| 14. | Materiał do prowadzenia kontroli na dwóch poziomach z okresem stabilności po otwarciu nie krótszym niż 30 dni. | Tak |  |
| 15. | Wbudowany system kontroli jakości. | Tak |  |
| 16. | Udział w kontroli międzynarodowej potwierdzonej certyfikatem. | Tak |  |
| 17. | Możliwość współpracy z systemem informatycznym – dwukierunkowa komunikacja. Wykonawca jest zobowiązany do podłączenia analizatora do systemu CENTRUM firmy MARCEL Sp. z o.o. | Tak |  |
| 18. | UPS o możliwości podtrzymania napięcia przez co najmniej 30 min. | Tak, podać |  |
| 19. | Wykonawca zapewnia półautomatyczny aparat backup wykorzystujący te same paski testowe | Tak |  |
| 20. | Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy. Serwis obejmuje m.in. aktualizację oprogramowania, przeglądy okresowe oraz usuwanie awarii i usterek. | Tak |  |
| 20. | W przypadku awarii czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 h. | Tak |  |
| 21. | Bezpłatne szkolenie personelu | Tak |  |

UWAGA:

- zapisy w kolumnie „parametr wymagany”, oznaczają bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

- Powyższe „parametry graniczne” stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego 
z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany, jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczenia dotyczące postanowień zaproszenia do składania ofert:

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

- Oświadczamy, że realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Oświadczamy, że załączone do Zaproszenia do składania ofert wymagania stawiane Wykonawcy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi informacjami zawartymi dokumentach zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że projekt umowy zawarty (załącznik do dokumentacji niniejszego postępowania), został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na ww. warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że

- Oferowane przez nas wyroby będące przedmiotem zamówienia odpowiadają wymogom ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (t.j. - Dz. U. z 2015, poz. 876 
z późniejszymi zmianami);

- Oferowany przez nas przedmiot zamówienia (wyroby) posiada dokumenty dopuszczające do wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do używania, z których wynika, iż ww. wyroby, zgodnie z treścią ww. ustawy, mogą być stosowane przez podmioty lecznicze na terytorium RP.

- W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja

*niepotrzebne skreślić

…....................................................

Podpis Wykonawcy