Załącznik numer 1

………………………., dnia…………………..

Formularz oferty

(UWAGA: Wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca)

Zamawiający – nazwa i adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie;
 ul. 11 Listopada 78, 28 - 200 Staszów,

Nazwa i adres Wykonawcy:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

NIP: ……………………; REGON: ……………………; KRS lub nr ewid: ………………………;

tel.: …………………….; fax.: …………………………; e-mail:	………………………………;

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na dostawy „Pieluchomajtek”, numer sprawy DZPiZ–381–20/2017, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami przedstawionymi 
w zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami, za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość | cena netto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni, z dwoma ściągaczami taliowymi z przodu i z tyłu; posiadające 4 elastyczne przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Osłonki boczne zamocowane na całej długości pieluch, skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Wyposażone w dwa wkłady chłonne z superabsorbentem. Chłonność wg ISO 11948 – 1 (g) nie mniej niż: Roz. L-2600g, obwód w pasie 100-150 cm; Roz. M-2300g, obwód w pasie 75-110cm; Roz. S-1600g, obwód w pasie 55-80cm | L | Szt. | 36 000 |  |  |  |
|  |  | M | szt. | 7 200 |  |  |  |
|  |  | S | szt. | 300 |  |  |  |
| R A Z E M |  |  |

Wartość netto…………………………………… zł

Wartość brutto …………………………………. zł

Oświadczenia Wykonawcy
dotyczące postanowień zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert wraz 
z załącznikami, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

- Oświadczamy, że załączone do zaproszenia do składania ofert wymagania stawiane Wykonawcy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Niniejszym oświadczamy, że wszystkie oferowane przez nas wyroby są fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie jakościowym. Gwarantujemy także, że wyroby te są dopuszczone do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, posiadają wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty i terminy ważności. Ponadto zobowiązujemy się do przedstawienia wymaganych dokumentów (atestów, certyfikatów) na każde pisemne żądanie Zamawiającego.

- Oświadczamy, że osobami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy 
w niniejszymi postępowaniu jest (są):

- ……………………………………..……………………………………………………………

Imię i nazwisko oraz stanowisko

- ……………………………………..……………………………………………………………

Imię i nazwisko oraz stanowisko

...................................................

Podpis Wykonawcy