Załącznik numer 1 							…………………., dnia…………………..

Formularz oferty

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

ul. 11 Listopada 78, 28 - 200 Staszów,

Nazwa i adres Wykonawcy:

..................................................................................................

..................................................................................................

NIP:   	………………......; REGON: ……………………..; KRS lub nr ewid:	…………….............

tel.: ……………………........; mail:	..........………………………;

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do Zaproszenia do składania ofert do postępowania pn. „Wymiana części eksploatacyjnych w dwóch zasilaczach UPS DELPHYS 200kVA  w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w  Staszowie” numer sprawy DZPiZ–381-2/2025, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Zaproszenia za cenę:

| Kod części | Nazwa | Ilość | Cena jedn. (netto) | Łącznie cena (netto) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. seryjny 10100370518001 |  |  |  |  |  |
| E136118 | POLIPO Kondensatora 200µF 250V CUBE | 12 |  |  |  |
| E136128 | POLIPO Kondensatora 120µF 300V | 3 |  |  |  |
| E136168 | SNUBBER 1µF | 12 |  |  |  |
| E136248 | SNUBBER 1µF | 5 |  |  |  |
| E918547 | Zestaw CIM SC KONDENSATOR GDP | 1 |  |  |  |
| 2A11715A220 | Wentylator 220Vac | 2 |  |  |  |
| E170418 | Wentylator 230V 1000M3/H | 3 |  |  |  |
| E964237 | PCBA DU102UL QB | 4 |  |  |  |
| nr. seryjny 19100394939001 |  |  |  |  |  |
| E918547 | Zestaw CIM DC Kondensatora DGP | 1 |  |  |  |
| E136168 | SNUBBER 1µF | 12 |  |  |  |
| E136248 | SNUBBER 1µF | 5 |  |  |  |
| E136118 | POLIPO Kondensatora 200µF 250V CUBE | 12 |  |  |  |
| E136128 | POLIPO Kondensatora 120µF 300V | 3 |  |  |  |

Wartość netto …………………zł

Stawka VAT ……………………zł

Wartość brutto ..…………………….. zł

(słownie złotych: ..................................................................................................../100).

Oświadczenia dotyczące postanowień Zapytania:

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w zaproszeniu do składania ofert.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie realizowany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Oświadczamy, że załączone do Zaproszenia wymagania stawiane Wykonawcy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem wraz z załącznikami, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że projekt umowy zawarty w Zaproszeniu, został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297kk).

…....................................................

Podpis Wykonawcy